Urząd Gminy                                                                       Poraj dnia  15.10.2012 r.

42-360 Poraj

Ul. Jasna 21

Dot. przetargu na „Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki letnisko i Masłońskie  oraz kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki Warty

Wyjaśnienie treści SIWZ  Nr.GK.271.21 .2012

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 w związku z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Pytania:

1.W związku z rozbieżnosciami w ilości i rodzaju kompletów mieszadła 
zatapialnego w zbiorniku retencyjno - uśredniającym ścieków pomiędzy 
projektem budowlano - wykonawczym (1 szt. typ 4640.411 SF), specyfikacją 
techniczną (1 szt. typ SR 4630.412 SF) a przedmiarem robót (2 szt. typ SR 
4630.412 SF). Proszę o odpowiedź na pytanie : Ile i jakiego typu mieszadła 
należy przyjąć ?

Odp. 
Należy przyjąć mieszadło zgodnie ze specyfikacja techniczną (1 szt. typ SR 
4630.412 SF).

2.Pytanie 
Czy należy uwzględnić dostawę beczki asanizacyjnej czy wozu asenizacyjnego?
odp. 
Należy uwzględnić dostawę wozu asenizacyjnego

Pozostała  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje  należy  traktować jako integralną  część specyfikacji istotnych

warunków  zamówienia.

Wójt Gminy Poraj

/-/  Łukasz Stachera