Urząd Gminy                                                                       Poraj dnia  20.09.2012 r.

42-360 Poraj

Ul. Jasna 21

Dot. przetargu na „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej –kompleks rekreacyjno- sportowo- kulturalny w Poraju.

Wyjaśnienie treści SIWZ  Nr.GK.271.19.2012

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 w związku z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Pytania:

- Którą opcję wykonania elementów skateparku należy przyjąć : Standard czy Prestiż

( Plus) ?

W pliku „ Opis do projektu budowlanego. pdf” na str. 5 jest napisane, że zaproponowano skatepark w systemie standard. Natomiast w przedmiarze

( plik Zagospodarowanie_ prd. pdf) na str. 4  w pozycji 37 przy elementach skatepark jest napisane „… pokrycie zewnętrzne mata typu rampline lub równoważna”. Elementy skateparku   zastosowaniem takiego elementu jezdnego są określane przez firmy jako opcja Prestiż lub Plus.

Podstawową różnicą między opcjami jest zastosowany element jezdny, co AM wpływ na cenę oraz długość gwarancji na element jezdny skateparku:

- opcja Standard- sklejka ( opcja tańsza, 1 rok gwarancji na element jezdny),

- Opcja Prestiż lub Plus- sklejka + kompozyt ( opcja droższa, 3 lata gwarancji na element jezdny).

Ze względu na wymóg zapewnienia 36 miesięcy gwarancji ( zapis wg SIWZ) sugerujemy zatwierdzenie opcji z przedmiaru ( pokrycie kompozytem np. rampline- opcja Prestiż).

Odp. Do wyceny przyjąć skatepark w opcji Prestiż .

- Jakie należy przyjąć wymiary minirampy?

W pliku „PLAN  ZAGOSPODAROWANIA  A3.pdf” ( folder architekturakompleks) jest minirampa H120 o wymiarach 940x730 cm.

W pliku przedmiaru „ Zagospodarowanie _prd. pdf” ( folder przedmiary Kompleks) na str. 3 w poz. 35 jest minirampa H120 o wymiarach 885x610x120 cm.

W pliku „rys1-mapa.pdf” ( folder przyłącza Kompleks) jest minirampa H150 o długości 940 cm.

W pliku „ zagospodarowanie. pdf” ( również folder przyłącza Kompleks) jest minirampa H120 o wymiarach 940x730 cm.

Sugerujemy minirampę H120 o wymiarach 885x610x120 cm ( jak z przedmiaru) lub minirampę H150 o wymiarach 935x732x150 cm ( element większy, bardziej funkcjonalny dla przyszłych użytkowników, zwłaszcza doświadczonych rowerzystów).

Odp. Należy uwzględnić mini rampę  H120 o wymiarach  885x610x120 cm

- Jaka ma być zastosowana nawierzchnia pod minirampę ?

Na rysunkach dołączonych do przetargu mniej więcej w połowie usytuowana jest na betonowym placu, a pozostała część poza placem.

Jeśli plac skateparku rzeczywiście jest tak duży jak wynika z rysunków, sugerujemy konsultacje z biurem projektowym w celu zmiany rozmieszczenia elementów skateparku, tak, aby minirampa  całości znalazła się na placu skateparku ( np. zamiast umieszczenia jej za elementem nr. 1, być może zmieści się obok elementów nr 5 i 6).

Odp. Rampa w całości na podłożu betonowym ,powierzchnia utwardzona zgodnie z przedmiarem. Usytuowanie poszczególnych elementów skorygowane zostanie na  etapie wykonawczym.

Pozostała  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje  należy  traktować jako integralną  część specyfikacji istotnych

warunków  zamówienia.

Wójt Gminy Poraj

/-/  Łukasz Stachera