Numer ogłoszenia: GK.271.17.2012 data zamieszczenia: 31.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- 1) NAZWA I ADRES: Gmina  Poraj, ul. Jasna 21, 42-360 Poraj woj. Śląskie,

tel.034 3145251, faks 034 3145 006

Adres strony internetowej zamawiającego: www.poraj.bip.jur.pl

- 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3 Przedmiotem zamówienia jest :Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska  Polskiego i  Zielonej.

Zakres robót:

1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC LITE Dn 200 mm typu S - 1278,00 mb,

- studnie betonowe Dn 1200 mm z włazem D40 t wg dokumentacji technicznej,

- przewierty rurą stalową Dn 406,4 x 7,1 mm - 40,50 m

- demontaż i odtworzenie nawierzchni asfaltowej

- demontaż i odtworzenie galanteri betonowej

- odwodnienie terenu za pomocą igłofiltrów - 1379,77 szt.

- pompowanie wody - 3153,287 mg

2) Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC LITE Dn 150 mm typu S - 1803,00 mb,

- studzienki kanalizacyjne Dn 425 mm z teleskopem i włazem żeliwnym D125, z kinetą i rurą karbowaną - 145 szt.

- przewierty rurą stalową Dn 355,6 x 6,3 mm - 258,40 m

- częściowy demontaż i odtworzenie nawierzchni asfaltowej

- demontaż i odtworzenie galanteri betonowej

- odwodnienie terenu za pomocą igłofiltrów - 1424,32 szt

- pompowanie wody - 3411,98 mg

3) Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE100 SDR17 Dn 90 mm - 309 mb

- studnie betonowe rewizyjne Dn 1200 mm z włazem D40 t uzbrojone armaturą

- przewierty rurą stalową Dn 114,3 x 5,0 mm - 4,00 m

- demontaż i odtworzenie nawierzchni asfaltowej

- demontaż i odtworzenie galanterii betonowej

- odwodnienie terenu za pomocą igłofiltrów - 309,00 szt

- pompowanie wody - 700,006 mg

4) Zabudowa przepompowni ścieków P5 - 1 kpl

- wykonanie zasilania elektrycznego do przepompowni - 1 kpl

- zabudowa szafy SZR - 1 kpl

## - odwodnienie terenu za pomocą igłofiltrów - 1 kpl

- pompowanie wody - 1 kpl

- zabezpieczenie nowo wybudowanej szafy SZR pompowni P5 w postaci wykonania ogrodzenia - 1 kpl

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45111200-0   roboty przygotowawcze i ziemne

45232421-9   roboty  w zakresie budowy przepompowni

45317000-2   zasilanie elektryczne

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

30.06.2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający   wymaga   wniesienia wadium  w kwocie  95 000 zł

III.3) WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS  SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy :

3. 1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy- Prawo zamówień publicznych

3. 2 Spełniają warunki określone  w art. 22 ust.1 Ustawy

3. 3 Posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie tj. :

Posiadają doświadczenie w realizacji  co  najmniej  trzech robót   budowlanych  polegających  na budowie,   kanalizacji sanitarnej obejmująca swym zakresem kanalizacje sanitarną , grawitacyjną z przyłączami, tłoczną ,przepompownię ścieków    o wartości minimum  3 800 000,00 zł brutto , przy czym jedno  zadanie winno zawierać  łącznie w swym zakresie wykonanie:

- kanał grawitacyjny o dł. min. 1200 mb

- przyłącza kanalizacyjne p dł. min. 1600 mb

-przewiert rurą stalową o dł. min. 290 mb

-rurociąg tłoczny o dł.min. 300mb

-przepompownia ścieków 1 szt

-otworzenie nawierzchni asfaltowej o pow. Min.4800 m2

Ocena spełnienia  warunków  udziału w postępowaniu będzie  dokonana  na zasadzie  „spełnia-

nie spełnia”,

3. 4   Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania Zamówienia tj.  zatrudniają w ramach personelu kluczowego przewidzianego do wykonania zamówienia, osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, zdolne do wykonania zamówienia w tym: : a)kierownik budowy - wymagane co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego, b)kierownik robót elektrycznych - wymagane  co najmniej 5 letnie doświadczenie  w  posiadaniu uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego, c)kierownik robót budowlanych - wymagane posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności  drogowej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego.

d)kierownik robót konstrukcji budowlanych - wymagane co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanym, oraz posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego

4.4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy ,którzy spełniają warunki

dotyczące  sytuacji  ekonomicznej i finansowej.  Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 3 000 000,00 zł

2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia(wartość minimum  3 000 000 ,00 zł

Ocena spełnienia  warunków  udziału w postępowaniu będzie  dokonana  na zasadzie  „spełnia- nie spełnia”

4.5 . Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu ,potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  Zamawiającemu ,iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania  mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1-9 oraz art.24 ust.2 pkt 1-4 Prawo Zamówień Publicznych.

III.4 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz  nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dołączyć  do oferty:

4.1	Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1 . Każdy wykonawca przystępujący do postępowania składa oświadczenie o spełnieniu warunków   udziału   w  postępowaniu.  - załącznik nr 2 do siwz.

4.2.	W   celu   potwierdzenia,   że   wykonawca   posiada   uprawnienia   do   wykonywania   określonej działalności lub czynności, zamawiający żąda następującego dokumentu:

1.aktualny   odpis   z  właściwego   rejestru,   jeżeli   odrębne   przepisy  wymagają   wpisu   do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.3.W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku

posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda:

1.wykaz wykonanych robót budowlanych, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i   miejsca   wykonania  oraz   załączeniem   dokumentów  potwierdzających, że roboty te zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  w   tym   celu   należy   wypełnić   zał.   nr   4   i dołączyć np. referencje .

Wymagane wykazanie wykonania co najmniej 3 robót budowlanych polegających na budowie , kanalizacji sanitarnej  o wartości nie mniejszej niż  3 800 000,00 zł brutto

4. 4.W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, zamawiający żąda :

1.Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia ,a także zakresu  wykonywanych  przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu   zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. gdy wykonawca sam nie dysponuje takim potencjałem,

4.5 . Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

4.6 .1.Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub  zdolność kredytową na kwotę   na

kwotę  nie mniejszą niż    3 000 000,00

2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej

działalności na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000, 00

5.Zawartość oferty - oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia

postępowania.

5.1. wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru –zał. nr 1 )

5.2.pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy

5.3.pełnomocnictwo   dla   osoby/osób   podpisującej   ofertę   i   oświadczenia  (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty),

5.4. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (w tym celu należy wypełnić,   podpisać   i   opieczętować   oświadczenie  -  załączniku   nr   2   do   niniejszej SIWZ)

5.5 dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1,4.2,4.3, 4.4, 4.5. 4.6

5.6.wykaz   podwykonawców   (zał.   nr   5),  jeżeli   wykonawca   nie   zamierza   korzystać   z podwykonawców, należy również dołączyć załącznik wypełniony zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

2.3) nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.poraj.bip.jur.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie  Urzędu Gminy w Poraju ul. Jasna 21 w godz. od 8.00 do 14.00 pok. 109

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2012   godzina 9:00, miejsce: Urzędu Gminy w Poraju ul. Jasna 21, I piętro, pokój nr 216, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  tak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy Gk.271.17.2012

Zamawiający:

Gmina Poraj

42-360 Poraj

ul. Jasna 21

Postępowanie  o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie: Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr. 113,poz.759  z późn. zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj

w ulicach : Wojska  Polskiego i  Zielonej.

Rodzaj zamówienia:

Robota budowlana

Miejsce i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Biuletyn Urzędu Zamówień Publicznych: 325706-2012 data zamieszczenia 31.08.2012 r.

Siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy w Poraju tablica ogłoszeń:

Na stronie internetowej http://www. .poraj.bip.jur.pl:

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy Poraj

/-/ Łukasz Stachera

Poraj , 30.08.2012

SPIS  TREŚCI

1. Nazwa i adres Zamawiającego

2.Tryb udzielenia  zamówienia

3.Opis przedmiotu zamówienia

4.Termin wykonania zamówienia

5. Warunki udziału w postępowaniu

6.Wykaz oświadczeń lub dokumentów

7.Zawartość oferty – oświadczenia i dokumenty

8. Forma dokumentów

9.Podmioty zagraniczne

10.Oferty wspólne

11. Informacja o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami

12.Osoby do kontaktu z wykonawcami

13. Termin związania z ofertą

14.Opis sposobu przygotowania ofert

15. Składanie ofert

16. Otwarcie ofert

17.Opis obliczania ceny

18.Kryteria wyboru

19.Wybór najkorzystniejszej oferty

20. Wadium.

21.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

22.Istotne postanowienia

23.Środki ochrony prawnej

OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający – Gmina Poraj

Adres: ul. Jasna 21 ,42-360 Poraj

Telefon: (0-34) 3145-251, faks: (034) 3145-006

Strona internetowa :www.poraj.bip.jur.pl

Adres e-mail poraj @ ug.pl

Godziny urzędowania: 8.00 do 15.00

NIP: 577-10-21-735

Regon: 000545194

2.	Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie  w trybie: przetarg nieograniczony

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj

w ulicach : Wojska  Polskiego i  Zielonej.

1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC LITE Dn 200 mm typu S - 1278,00 mb,

- studnie betonowe Dn 1200 mm z włazem D40 t wg dokumentacji technicznej,

- przewierty rurą stalową Dn 406,4 x 7,1 mm - 40,50 m

- demontaż i odtworzenie nawierzchni asfaltowej

- demontaż i odtworzenie galanteri betonowej

- odwodnienie terenu za pomocą igłofiltrów - 1379,77 szt.

- pompowanie wody - 3153,287 mg

2) Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC LITE Dn 150 mm typu S - 1803,00 mb,

- studzienki kanalizacyjne Dn 425 mm z teleskopem i włazem żeliwnym D125, z kinetą i rurą karbowaną - 145 szt.

- przewierty rurą stalową Dn 355,6 x 6,3 mm - 258,40 m

- częściowy demontaż i odtworzenie nawierzchni asfaltowej

- demontaż i odtworzenie galanteri betonowej

- odwodnienie terenu za pomocą igłofiltrów - 1424,32 szt

- pompowanie wody - 3411,98 mg

3) Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE100 SDR17 Dn 90 mm - 309 mb

- studnie betonowe rewizyjne Dn 1200 mm z włazem D40 t uzbrojone armaturą

- przewierty rurą stalową Dn 114,3 x 5,0 mm - 4,00 m

- demontaż i odtworzenie nawierzchni asfaltowej

- demontaż i odtworzenie galanteri betonowej

- odwodnienie terenu za pomocą igłofiltrów - 309,00 szt

- pompowanie wody - 700,006 mg

4) Zabudowa przepompowni ścieków P5 - 1 kpl

- wykonanie zasilania elektrycznego do przepompowni - 1 kpl

- zabudowa szafy SZR - 1 kpl

## - odwodnienie terenu za pomocą igłofiltrów - 1 kpl

- pompowanie wody - 1 kpl

- zabezpieczenie nowo wybudowanej szafy SZR pompowni P5 w postaci wykonania ogrodzenia - 1 kpl

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  dokumentacja techniczna ,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przedmiar robót

3. Zamawiający wymaga w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie / teren położony bezpośrednio przy zalewie, wysoki poziom wód gruntowych /.

4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych materiałów w zakresie j.w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów.

5.Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia :

Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 36 m-cy

6.	Kod  we wspólnym słowniku zamówień CPV:

45111200-0   roboty przygotowawcze i ziemne

45232421-9   roboty  w zakresie budowy przepompowni

45317000-2   zasilanie elektryczne

4.	Termin wykonania zamówienia: do   30.06.2014 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy :

5. 1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy- Prawo zamówień publicznych

5. 2 Spełniają warunki określone  w art. 22 ust.1 Ustawy

5. 3 Posiadają niezbędną  wiedzę i doświadczenie tj. :

Posiadają doświadczenie w realizacji co  trzech robót  budowlanej polegających

na  budowie,   kanalizacji sanitarnej obejmująca swym zakresem kanalizacje sanitarną , grawitacyjną

z przyłączami, tłoczną ,przepompownię ścieków    o wartości minimum  3 800 000,00 zł brutto .

Ocena spełnienia  warunków  udziału w postępowaniu będzie  dokonana  na zasadzie

„spełnia-  nie spełnia”,

5. 4 4   Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania Zamówienia tj.  zatrudniają w ramach personelu kluczowego przewidzianego do wykonania zamówienia, osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, zdolne do wykonania zamówienia w tym: : a)kierownik budowy – wymaga co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego,

b)kierownik robót elektrycznych - wymagane  co najmniej 5 letnie posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego,

c)kierownik robót budowlanych – wymagane co najmniej 5 letnie  posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności  drogowej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego.

d)kierownik robót konstrukcji budowlanych - wymagane co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanym, oraz posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego

Ocena spełnienia  warunków  udziału w postępowaniu będzie  dokonana  na zasadzie  „spełnia- nie spełnia”

5.5.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy ,którzy spełniają warunki

dotyczące  sytuacji  ekonomicznej i finansowej.  Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 3 000 000,00 zł

2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia(wartość minimum  3 000 000 zł

Ocena spełnienia  warunków  udziału w postępowaniu będzie  dokonana  na zasadzie  „spełnia- nie spełnia”

5.6 . Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu ,potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić  Zamawiającemu ,iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania  mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5.7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1-9 oraz art.24 ust.2 pkt 1-4 Prawo Zamówień Publicznych.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie należy dołączyć  do oferty:

6.1	Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1 Każdy wykonawca przystępujący do postępowania składa oświadczenie o spełnieniu warunków   udziału   w  postępowaniu.  - załącznik nr 2 do siwz.

6.2.	W   celu   potwierdzenia,   że   wykonawca   posiada   uprawnienia   do   wykonywania   określonej działalności lub czynności, zamawiający żąda następującego dokumentu:

1.aktualny   odpis   z  właściwego   rejestru,   jeżeli   odrębne   przepisy  wymagają   wpisu   do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.3.W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku

posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia, zamawiający żąda:

1.wykaz wykonanych robót budowlanych, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i   miejsca   wykonania  oraz   załączeniem   dokumentów  potwierdzających, że roboty te zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  w   tym   celu   należy   wypełnić   zał.   nr   4   i dołączyć np. referencje .

Wymagane wykazanie wykonania co najmniej 3 roboty budowlane polegające na budowie , modernizacji lub remoncie wartości nie mniejszej niż  3 800 000,00 brutto

6. 4.W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, zamawiający żąda :

1.Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia ,a także zakresu  wykonywanych  przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu   zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3.pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. gdy wykonawca sam nie dysponuje takim potencjałem,

6.5 . Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

6.6 Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub  zdolność kredytową na kwotę     minimum 3 000 000,00

6,7 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ,że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia(wartość

minimum  3 000 000 ,00zł

7.Zawartość oferty - oświadczenia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia

postępowania.

7.1. wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru –zał. nr 1 )

7.2.pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy

7.3.pełnomocnictwo   dla   osoby/osób   podpisującej   ofertę   i   oświadczenia  (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty),

7.4. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (w tym celu należy wypełnić,   podpisać   i   opieczętować   oświadczenie  -  załączniku   nr   2   do   niniejszej SIWZ)

7.5 dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1,6.2,6.3, 6.4, 6.5. 6.6, 6.7

7.6.wykaz   podwykonawców   (zał.   nr   5),  jeżeli   wykonawca   nie   zamierza   korzystać   z podwykonawców, należy również dołączyć załącznik wypełniony zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku

8.	Forma dokumentów

8.1.Oferta warz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do

reprezentowania wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy ,zgodnie  z zasadami

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności

gospodarczej)

Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo , z których wynika  uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika  z rejestru.

8.2. Dokumenty są  lub mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

8.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na

język polski,   poświadczone   przez   wykonawcę.   Tłumaczenie   nie   jest

wymagane,   jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

9.	Podmioty zagraniczne

9.1. Jeżeli   Wykonawca   ma   siedzibę   lub   miejsce   zamieszkania   poza   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.3.1, składa dokument lub dokumenty  wystawione w kraju,  w  którym  ma  siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

9.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem   zawierającym   oświadczenie   złożone   przed   notariuszem,   właściwym organem   sądowym,   administracyjnym   albo   organem   samorządu   zawodowego   lub gospodarczego   odpowiednio   miejsca   zamieszkania   osoby   lub   kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

9.3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   osoby,   o   których   mowa   w   art.   24   ust.   1   pkt   5-8   ustawy   mają   miejsce zamieszkania   poza   terytorium   Rzeczypospolitej   Polskiej,   wykonawca   składa   w odniesieniu   do   nich   zaświadczenie   właściwego   organu   sądowego   albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed   upływem   terminu   składania   wniosków   o   dopuszczenie   do   udziału   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem   sądowym,   administracyjnym   albo   organem   samorządu   zawodowego   lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

10 .	Oferty wspólne

Wykonawcy   mogą   wspólnie   ubiegać   się   o   udzielenie   zamówienia   (np.   jako konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

10.1. wykonawcy  przedłożą  wraz  z  ofertą  pełnomocnictwo  wszystkich  stron,   cel działania,   sposób   ich   współdziałania,   zakres   prac   przewidzianych   do wykonania   przez   każdego   z   nich,   sposób   odpowiedzialności   (wymaga   się solidarnej odpowiedzialności wykonawców),

10.2. oferta   musi   być   podpisana   w   taki   sposób,   by   prawnie

zobowiązywała

wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

10.3.wykonawcy   występujący   wspólnie   (konsorcja)   muszą   ustanowić

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

niniejszego   zamówienia    lub   do   reprezentowania   ich   w postępowaniu   oraz

zawarcia   umowy   o   udzielenie   przedmiotowego   zamówienia   publicznego.

Umocowanie   musi   wynikać   z   treści	pełnomocnictwa.  Uwaga:   treść

pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,

10.4. wszelka   korespondencja   oraz   rozliczenia   dokonywane   będą   wyłącznie

z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum),

10.5. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się

na  wykonawcę; w  miejscu „np. nazwa  i adres wykonawcy”  należy wpisać dane

dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika

konsorcjum,

10.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum

lub spółka  cywilna)  składają  dokumenty  lub  oświadczenia,  z których   treści

wynikać będzie, że razem/łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

10.7. W   przypadku   wykonawców   wspólnie   ubiegających   się   o   udzielenie

zamówienia oraz w przypadku podmiotów, (polegających na zasobach innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą

brały   udział   w   realizacji   części   zamówienia,   oraz   na   zdolnościach

finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustaw.),

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są

poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

11.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

11.1 Sposób porozumiewania się z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy

przekazują pisemnie.

2 .Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich

wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując

swoje zapytania na piśmie pod adres: Urząd Gminy ,42-360 Poraj ul. Jasna 21.

3. Zapytania mogą być składane faksem pod numer:  34 31 45 006 pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego

zapytania pocztą).

11.2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania

wniosku, o którym mowa w pkt 11.2.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o

którym mowa w pkt 11.2.1.

4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym

doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na portalu strony

internetowej http:// www.poraj.bip.jur.pl

11.3. Zmiana do Ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

1. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający może

zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające

w szczególności datę zamieszczenia zmienianego ogłoszenia i jego numeru.

2. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego

w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuża termin składania ofert

o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, jest istotna, w szczególności dotyczy

określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert,

warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w

ofertach.

4. zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu

w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej

siedzibie oraz na stronie internetowej.

11.4 Zmiany do SIWZ

1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę

specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest

udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie

prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania

ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych

warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

11.5 Wyjaśnienia do ofert

W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień

dotyczących treści złożonej oferty.

12. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:

1. W zakresie merytorycznym:

Artur Kret  - tel. (34)  3147-654 , fax. (34) 31 45 006,

2 W zakresie proceduralnym:

Grażyna Nowicka - tel. (34) 31 45 251 w 34, fax. (34) 31 45 006,

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

13. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym ,że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związani a ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie z gody na przedłużenie tego

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez

osobę podpisującą ofertę.

3. W interesie wykonawcy zaleca się aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………

OFERTA:  Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska  Polskiego i  Zielonej.

42- 360 Poraj ul. Jasna 21,  pok.216 - sekretariat

nie otwierać przed: 17.09.2012 r. godz. 9,00

4. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

5 .Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

6 .W interesie wykonawcy leży aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed

otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,

7. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę muszą być podpisane przez osobę uprawnioną,

8. W interesie wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją więc należy zadbać

aby wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający

nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych

ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu

zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak

składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie

zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

12. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu

poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty ofert

wycofywanych nie będą otwierane.

13. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty

wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania

zmian, zostaną dołączone do oferty.

14. Koszty przygotowania ofert.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Składanie ofert

1. Oferty należy składać do dnia  17.09.2012 r.  do  9,00 w siedzibie Urząd Gminy

w Poraju 42- 360 Poraj ul. Jasna 21,  pok.216 – sekretariat

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania na

podstawie art. 84 ust.2 ustawy.

16.Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia  17.09.2012 r. o godz. 9.10  w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy w Poraju 42- 360 Poraj ul. Jasna 21,  pok.218 .

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Po otwarciu ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy,

którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

4. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane wykonawcom

nieobecnym przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek.

17. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca

2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.).

2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty

niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są

obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

3.  Cenę oferty należy obliczyć jako cenę ryczałtową na zakres wskazany w przedmiarze robót nr 9 udostępnionego w dokumentacji przetargowej załączonej do SIWZ, oraz wszelkie koszty związane

z realizacją zamówienia jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

4. Cenę oferty należy obliczyć w ten sposób, że Wykonawca sporządzi uproszczone kosztorysy ofertowe w oparciu o całą zawartość siwz wraz z załącznikami: przedmiary, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

5. Przyjmuje się, że Wykonawca w pełni zapoznał się ze szczegółowymi opisami robót, jakie maja być wykonane, oraz sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. W cenie oferty  należy uwzględnić wycenę robót budowlano-montażowych, inne koszty  związane z realizacją   i   odbiorem   przedmiotu   zamówienia   tj.   urządzenia   zaplecza   budowy   (zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie), opłaty za media niezbędnych w procesie realizacji przedmiotu zamówienia (woda, energia elektryczna itp.), oraz wytyczenie obiektu wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Koszty wynikające z potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, (zajęcie pasa drogowego,  projekty tymczasowej  organizacji ruchu,  uzgodnienia,  odbiory, badania próbek materiałów zabudowanych i wykorzystanych przy realizacji, obiekty tymczasowe (zaplecze wykonawców, śmietnik na terenie wykonywania robót, zabezpieczenie miejsca wykonywania robót) wykonawca winien ująć w ofercie itp.

7. Kosztorys ofertowy - załącznik do oferty - należy sporządzić według następujących zasad:

7.1. Na stronie tytułowej kosztorysu ofertowego należy podać dane wyjściowe do kosztorysowania,
stanowiące podstawę do obliczenia cen jednostkowych,

7.2. Wszystkie pozycje kosztorysu muszą zawierać cenę jednostkową,

7.3. Cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej obejmuje wartość robót opisanych w danej pozycji, łącznie ze wszystkimi wydatkami i kosztami, które mogą być niezbędne przy wykonaniu i dla wykonania opisanych robót, wraz ze wszystkimi tymczasowymi robotami i instalacjami, które mogą być konieczne oraz wszelkim ryzykiem, odpowiedzialnością i zobowiązaniami przedstawionymi lub wyrażonymi w dokumentach, na których bazuje oferta. Będzie uważać się, że koszty wejścia na plac budowy, narzuty, zyski oraz dodatki za wszystkie zobowiązania są rozłożone równo na wszystkie stawki jednostkowe.

8. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i wycenienia wszystkich pozycji wskazanych w przedmiarach robót.

9. Ceny jednostkowe są stałe i nie będą przedmiotem żadnych zmian w okresie trwania umowy.

Pozycje w wycenionych przedmiarach robót będą składały się na całkowitą cenę umowną.

10. Przyjęcie w kosztorysie ofertowym innych niż wynika to z załączonych do  siwz przedmiarów robót: jednostek miar, ilości jednostek miar, załączenie do oferty zdublowanych
kosztorysów ofertowych lub zdublowanych poszczególnych pozycji, przyjęcie w kosztorysie ofertowym opisu robót budowlanych niezgodnych z opisem tychże robót wynikających z przedmiarów   robót oraz  przyjęcie  do  podstawy  wyceny pozycji  katalogowej   innej   niż  podano w przedmiarach robót spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 ustawy Pzp.

11. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.

12. Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej musi zostać załączony do oferty. Nie załączenie kosztorysu uproszczonego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

13. Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

14. Jeżeli złożono ofertę, której wybór   prowadziłby    do   powstania   obowiązku   podatkowego Zamawiającego   zgodnie   z   przepisami   o   podatku   od   towarów   i   usług   w   zakresie   dotyczącym wewnątrzwspólnotowego   nabycia   towarów,   Zamawiający  w   celu   oceny  takiej   oferty   dolicza do przedstawionej w niej  ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy).

15. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

16. Wymagane jest ciągłe utrzymywanie czystości w miejscu wykonywania robót.

17. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert

określonych w SIWZ.

2. Kryterium oceny ofert jest: cena waga 100 %

3. Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena

Cena najniższa oferowana brutto

Cena = x 100 punktów x 100 %

Cena badanej oferty brutto

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów z punktu przyjętego kryterium, tj, z najniższą ceną brutto za całość zamówienia,

odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.

5. Zamawiający w toku badania ofert będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki pisarskie,

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych

warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zamian w treści oferty, o czym

niezwłocznie zawiadomi wykonawcę którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy

który w terminie 3 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienia

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona na mocy art.89 ust.1. pkt.7

ustawy.

6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i otrzyma

największa ilość punktów obliczonych w w/w wzoru w oparciu o podane kryterium oceny

ofert.

18. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

1. dostarczenia zamawiającemu dokumentów (oryginał lub kopia potwierdzona

zgodnością z oryginałem) stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane ustawą z dnia 7 lipca Prawo

budowlane (Dz. U. z 2010 Nr .243, poz. 1623 ze zm.) uprawnienia .

b) zaświadczenia wydane przez izbę samorządu zawodowego potwierdzające

aktualny wpis kierownika budowy na listę członków tej izby.

2. Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy, zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej

oferty na stronie internetowej, w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz

zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, jeżeli nie będą zachodzić przesłanka,

o której mowa w art. 93 ust. 1. ustawy Pzp.

19. Wadium

1. Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w kwocie  95 000  zł

2.   Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3.   Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

4.   Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1.Pieniądzu ,przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Poraju nr. 47 1930 1321 2004 0001 3000 0002  w BPS Filia Poraj

2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3/ gwarancjach bankowych;

4/ gwarancjach ubezpieczeniowych;

5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

5.  Wadium wniesione w formie pieniądza powinno być oznaczone w następujący sposób: „Wadium -
  GK.271.9.2011”. Kopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem
  przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty.

6.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Jako termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania na rachunku
  Zamawiającego.

8.  Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu wadium należy 
  dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie..

9. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi  
 obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę 
 określone w art. 46 ust. 4a i  5 Ustawy.

10. Zamawiający zwraca  niezwłocznie wadium, jeżeli:

upłynął termin związania ofertą;

zawarto  umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego
  wykonania umowy;

Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

11. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości  10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

4.   Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

5Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:  47 1930 1321  2004 0001 3000 0002 z podaniem tytułu wpłaty  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu”

6. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania    zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7.   Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z  tytułu rękojmi za wady.

8.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (art.23 ustawy Pzp) i
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie opisanej w art.148 ust.1 pkt 3 i 4 tj.
gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych- Zamawiający żąda aby w treści gwarancji byli wskazani
wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia( np. w konsorcjum – wszyscy
uczestnicy konsorcjum, w spółce cywilnej – wszyscy wspólnicy spółki cywilnej) .

21.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień

publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg

do sądu. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując

Prawo zamówień publicznych. – art. 179 do 198. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze

wydane na podstawie artykułu 193a. Prawo zamówień publicznych.

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

1.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . Oferty  nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

1.2 Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczek na poczet wykonania  zamówienia.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

3.1 Zamawiający  nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust.1 pkt 6 Pzp.

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres  strony internetowej Zamawiającego

5.3 Adres strony internetowej: http//: www.poraj.bip.jur.pl

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

Zamawiającym a Wykonawcą

6.1 W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone

rozliczenia w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

7.1 Nie dotyczy postępowania.

7.2. nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

9. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki takiej zmiany: zmiana

terminu wykonania przedmiotu umowy, zmiana ilości i wartości rozliczeń.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo  zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w formie aneksu w stosunku do treści oferty, na podstawie  której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności : 1) wystąpienie warunków atmosferycznych odbiegających od typowych ,uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia ; 2) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie  przedmiotu  umowy; 3) przerwy w realizacji robót powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 4) zlecenie przez Zamawiającego robót dodatkowych oraz zamiennych, w wyniku których  może zwiększyć się lub  zmniejszyć ilość robót objętych  kosztorysem ofertowym;  konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej 5) zmiana  podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego: 6) zmiana na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru .

Wszystkie powyższe okoliczności stanowią podstawę dokonania zmian postanowień umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ :

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

2. Wzór oświadczenia – zał. nr 2

3.Wzór oświadczenia  -  zał. nr.3

4. Wykaz wykonanych robót– zał. nr 4

5. Wykaz osób – zał. nr 5

6. Wykaz podwykonawców – zał. nr 6

7. Wzór oświadczenia – zał. nr. 7

8.Zobowiązanie do współpracy – zał. nr. 8

9. Projekt umowy – zał. nr 9

7.Dokumentacja techniczna – CZĘŚĆ IV SIWZ

Dokumentacja techniczna dotycząca wykonywania inwestycji - w formacie *.pdf na stronie: http//:

www.poraj.bip.jur.pl

1. Projekt budowlany

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

3. Przedmiar robót

Zał. Nr. 1 do SIWZ

…………………...................

Pieczęć wykonawcy

Gmina Poraj

42-360 Poraj

ul. Jasna 21

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................

Adres ........................................................................................................................

Tel/Fax......................................................................................................................

Regon................................................. NIP ..............................................................

KRS/wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nr. ……………………………

Nawiązując do  ogłoszonego przetargu w trybie- przetarg nieograniczony na :

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska Polskiego i Zielonej

1. Oferujemy  wykonanie  przedmiotu zamówienia  stosując niżej wymienione stawki :

Stawka roboczogodziny ( R ) ……………….. (słownie …………………………..zł

Koszty pośrednie (Kp) …………………….%(od R) co do wartości zł

Zysk (Z)……………….% (od R i Kp) co do wartości zł

Stawka ogólna robocizny [Rg=(R+kp+Z)] …………..zł (słownie ……………………zł

Koszty zakupu materiałów (Kz)…………..%

Cena  (C ) za wykonanie całości  przedmiotu zamówienia wynosi:

cena brutto ....................................

(słownie:…………………………………………………………………………)

cena  netto: ....................................

podatek VAT .................................

2. Termin realizacji zamówienia………………………..

3. Okres gwarancji i rękojmi – …………………..

5. Warunki płatności - – zgodnie z umową

6. Oświadczamy , że zakres prac  przewidzianych do wykonania  jest zgodny z zakresem objętym w

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy  się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania ,przyjęliśmy zawarte  w niej warunki i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

9.Oświadczamy, że uważamy  się  za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.W przypadku wybrania naszej  oferty firma zobowiązuje się do:

- zawarcia  umowy w terminie i miejscu wskazanym przez  Zamawiającego,

11.  Oświadczam ,że  zamierzam  powierzyć podwykonawcy  wykonanie (określić  jaką część zamówienia  i wartość)………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

12.Oświadczam , że wszystkie strony  niniejszej oferty  wraz  z załącznikami są

ponumerowane i cała oferta  składa się  z ............................ stron.

13.   Załącznikami do niniejszej oferty są:

( należy wszystkie wymienić)

………………………..dnia …………………

……………………………..

Podpis  i pieczęć osoby  upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr. 2 do SIWZ

O Ś W IA D C Z E N I E

Nazwa  wykonawcy......................................................................................................

Adres wykonawcy  ......................................................................................................

Dot. Zamówienia :

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska Polskiego i Zielonej

Działając z upoważnienia w/w wykonawcy, niniejszym oświadczam/ my, że: zgodnie z art. 22 ust. 1  i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (tj.Dz.U. z  2007 ,Nr.223 poz. 1655 z późn. zm.) że spełniamy warunki dotyczące::

1) posiadania  uprawnień do wykonywania  określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

2) posiadania  wiedzy i doświadczenia;

3)dysponowania   odpowiednim   potencjałem   technicznym   oraz   osobami   zdolnymi   do   wykonania  zamówienia;

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

.........................................					...................................................

podpis i pieczęć osoby

miejscowość, data 						                     upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Zał. Nr.3 do SIWZ

Pieczęć wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie : przetarg nieograniczony na :

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska Polskiego i Zielonej.

Oświadczamy, że bark jest podstaw do wykluczenia nas na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr.223 poz.1655 z późn. zm.).

………………………dnia……………………..

……………………………………….

Podpis  i pieczęć osoby  upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr.4 do SIWZ

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska Polskiego i Zielonej

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie  minimum  1 robota budowlana o wartości  nie mniejszej niż  3 800 000,00 zł, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w/w warunek mogą spełniać łącznie.

| Przedmiot zamówienia | Miejsce wykonania zamówienia | Podmiot zlecający zamówienie (nazwa, adres, telefon) | Wartość brutto wykonanej roboty budowlanej w www | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

………………………..dnia …………………

………………………………………

Podpis  i pieczęć osoby  upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr . 5 do SIWZ

Wykaz  Osób

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska Polskiego i Zielonej

Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia , lat  praktyki zawodowej i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.

| Imię i nazwisko | Uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) ……………………………………… Wykształcenie ……………………… Doświadczenie (ilość lat pracy i zakres praktyki zawodowej)……………………. …………………………………………….. …………………………………………… |  |  |

Miejscowość ,data

Podpis  i pieczęć osoby  upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr. 6 do SIWZ

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska Polskiego i Zielonej

Wykaz podwykonawców

w trybie art. 36 ust.4 Prawo zamówień publicznych

| Nazwa i adres Firmy (podwykonawcy) | Zakres powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1.Jeżeli Wykonawca nie zamierza korzystać z podwykonawców należy również dołączyć niniejszy załącznik oraz wpisać w powyższej tablicy „ NIE DOTYCZY”

data

Zał. nr. 7 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie : przetarg nieograniczony na :

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska Polskiego i Zielonej

Oświadczam /my , że w stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.

………………………..dnia …………………..

………………………………………………….

Podpis  i pieczęć osoby  upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

Zał. Nr.8 do SIWZ

Zobowiązanie do współpracy

Ja niżej podpisany (a)

………………………………………………………………………………………..

Nazwisko i imię

Działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………….

NIP ……………………………………   Regon …………………………………….

Zgadzam się na zgłoszenie mojej firmy jako podwykonawcy firmy

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Przy realizacji  zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska Polskiego i Zielonej

i zobowiązuję się do wykonania następującego zakresu prac :

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

……………………………………….

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

Do reprezentowania podwykonawcy

……………………………………………

Miejscowość i data

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - wzór

Nr.722....2012

Zawarta w dniu  ………. pomiędzy  Gminą Poraj  42-360  Poraj ul. Jasna 21 posiadającą Regon 000545194 , NIP-577-10-21-735 reprezentowaną przez Wójta Gminy Łukasza Stachera zwaną w dalszej  treści umowy Zamawiający

a

Firmą :………………………………………………………………………………….. działającą …………………….. z dnia …………  NIP- ………………….. Regon -…………………..  ,którego aktualny odpis  stanowi załącznik do umowy zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą  reprezentowanym przez :

1………………………………………………………

§ 1  [Przedmiot zamówienia]

1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia ………. ogłoszonego w BIP  dnia ……………….  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska Polskiego i Zielonej

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej

umowy dokumentacja projektowa  oraz specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru

robót    budowlanych( w części zawierającej zbiory  wymagań w zakresie sposobu

wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości

materiałów,   wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania

poszczególnych robót) oraz  oferta  wykonawcy stanowiąca integralną część umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej

wiedzy  technicznej , obowiązującymi przepisami, w tym Prawa  budowlanego oraz

obowiązującymi normami i normatywami  a także dokumentacją techniczną,   z  SIWZ

oraz z należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą

organizacją.

§ 2  [Terminy realizacji]

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1.1. Przekazanie placu budowy – ............................r.

1.2. Zakończenie robót do ............................ r

2. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku:

2.1. Opóźnienia przekazania przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy.

2.2. Nie przedłożenia zgłoszenia na budowę w dniu przekazania placu budowy.

2.3. Nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej,

o której mowa w § 3  ust. 1, lub wprowadzenia zmian w terminie uniemożliwiającym

dotrzymanie terminu umownego wykonania robót.

2.4. Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO.

2.5. Wystąpienia anomalii pogodowych lub innych nieprzewidywalnych przyczyn o charakterze obiektywnym, mających znaczny wpływ na termin wykonania.

Okres wydłużenia terminu zakończenia powinien odpowiadać okresom opóźnień wymienionych powyżej.

§ 3  [Dokumentacja techniczna]

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie

z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną, którą ZAMAWIAJĄCY przekaże

WYKONAWCY w 1 egzemplarzu.

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów rachunkowych lub wprowadzenia innych rozwiązań, ZAMAWIAJĄCY dokona zmian w dokumentacji we własnym zakresie i na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony.

§ 4 [Nadzór nad budową]

1. ZAMAWIAJĄCY powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie

........................................................................................................................... 
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010. Nr 243, poz.1623  z późn. zm.).

2. WYKONAWCA ustanawia kierownika budowy w osobie:

...........................................................................................................................

3. Zmiana kierownika budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana kierownika budowy lub zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 5 [Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć (ogrodzić) plac budowy na czas robót..

2. W czasie realizacji robót  WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na własny koszt usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

3. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

4. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności cywilnej za szkody, powstałe w związku z prowadzonymi robotami oraz do ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

5. WYKONAWCA będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

6. WYKONAWCA zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia,

pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

7. WYKONAWCA zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

8.Wykonawca na własny koszt przygotuje i uzgodni projekt zmiany organizacji ruchu na okres trwania robót.

9 .Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren

budowy i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu podpisania protokołu

odbioru końcowego.

§ 7 [Materiały użyte do budowy]

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym

w art. 10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3. WYKONAWCA obowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU certyfikat na znak

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub

aprobatą techniczną dla materiałów zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy przed zamontowaniem tych materiałów.

§ 8 [Wynagrodzenie]

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości ...............................  złotych brutto (słownie złotych: ................................ ...........................................................................................................). 
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT (....%), w kwocie ............................. złotych.

W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę podczas postępowania przetargowego.

2. Kwota wynagrodzenia netto jest stała przez cały czas obowiązywania umowy. 
Kwota wynagrodzenia brutto ulega zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, o wartość wynikającą ze zmiany tej stawki i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§ 9 [Sposób rozliczenia]

1	Płatność za wykonane roboty nastąpi w na podstawie wystawionych przez Wykonawcę następujących faktur :

-	częściowej do 70 % wartości umowy wystawionej w ciągu 7 dni od daty rozliczenia z Inspektorem Nadzoru robót.

-	końcowej wystawionej w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Zamawiający w roku 2012 r. przeznaczył kwotę  do  wysokości  500 000,00 zł

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół

odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Należność będzie regulowana w terminie  do 30 dni od daty przedłożenia faktur.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę przed końcem terminu płatności faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składowa wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu wywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązania zawartego w §6 ust. 8 niniejszej umowy.

6. W przypadku, gdy z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisania umowy, nie będzie możliwe wykonanie części zadania, Zamawiający zapłaci tylko za roboty faktycznie wykonane na podstawie pisemnego protokołu konieczności i inwentaryzacji wykonanych robót.

§ 11 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. WYKONAWCA najpóźniej w dniu podpisania umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w §9 ust. 1 zostaje wniesione w formie ............................................................

2. Strony ustalają, że:

2.1.  70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

2.2.   30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie

zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie

okresu rękojmi za wady.

§ 12 [Kary umowne]

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ( również etapów robót) powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

d)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

2.2.  Zamawiający płaci  Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13 [Odbiór robót]

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1.1. Odbiory częściowe odcinków robót, robót zanikających i ulegających zakryciu, etapów robót wynikających z oddzielnych pozwoleń budowlanych lub harmonogramu,

1.2. Odbiór końcowy

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie .

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie łączne spełnienie warunków:
- faktyczne wykonanie robót potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

5.1.  Dziennik budowy,

5.2.  Inwentaryzację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w 3 egzemplarzach,

5.3. Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5.4. Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

5.5. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 14 [Gwarancja]

1. WYKONAWCA udziela Zamawiającemu .................. gwarancji i rękojmi na roboty objęte niniejszą umową. 
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót.

2. Na urządzenia zakupione i zamontowane przez WYKONAWCĘ, Zamawiającemu  przysługuje  gwarancja zgodna z gwarancją jaką dają ich producenci, oraz rękojmia nie krótsza niż termin określony w ust. 1.

3. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 15 [umowy o podwykonawstwo]

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 16 [Zmiany umowy]

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba  że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 17 [Odstąpienie od umowy]

1. Strony mogą odstąpić od umowy z zachowaniem prawa do kar umownych.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez wykonawcę bez zachowania terminów wypowiedzenia w następujących przypadkach:

2.1.Wykonawca nie prowadzi robót przez okres powyżej 14 dni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

2.2.W przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia lub poszczególnych etapów zamówienia powyżej 14 dni od planowanej daty zakończenia

2.3. Wykonawca nie odpowiedział w ciągu 14 dni  na wezwanie do złożenia wyjaśnień  odnośnie prowadzonych robót licząc od daty doręczenia wezwania

3.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez naliczania kar umownych:

3.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

3.2. zostanie rozpoczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne Wykonawcy,

3.3.  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

4.1. sporządzenia protokółu i inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy.

4.2. wykonania zabezpieczenia wykonanych robót

Koszty inwentaryzacji i zabezpieczenia budowy ponosi strona winna odstąpienia od umowy.

5. W przypadku, gdy z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisania umowy, nie będzie możliwe wykonanie części zadania, Zamawiający może odstąpić od realizacji części zamówienia o ile nie koliduje to z przepisami prawa. Zamawiający zapłaci tylko za roboty faktycznie wykonane na podstawie pisemnego protokołu konieczności i inwentaryzacji wykonanych robót. Koszty inwentaryzacji ponosi Wykonawca.

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 18 [Postanowienia końcowe]

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010. Nr 243, poz.1623 z późniejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokumentów dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

trzy  egz. dla Zamawiającego i  jeden egz. dla  Wykonawcy.

§ 20

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

1) Oferta wykonawcy

2) Dokumentacja projektowa

3)specyfikacja techniczna wykonania

I odbioru robót.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: