Urząd Gminy                                                                       Poraj dnia  11.09.2012 r.

42-360 Poraj

Ul. Jasna 21

Dot. przetargu na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu gm. Poraj w ulicach : Wojska  Polskiego i  Zielona.

Wyjaśnienie treści SIWZ  Nr.GK.271.17.2012

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców wyjaśniam co następuje:

Pytania:

1. Jakim rozliczeniem ryczałtowym czy kosztorysowym będzie rozliczone wykonanie niniejszego zadania? W punkcie 17.3 Zamawiający określa cenę oferty jako cenę ryczałtową, natomiast we wzorze umowy załączonym do SIWZ w paragrafie 8 punkcie 1. istnieje zapis o wynagrodzeniu kosztorysowym.

Proszę o sprecyzowanie rozliczenia: czy ryczałtowe, czy kosztorysowe i korektę zapisu SIWZ lub Wzoru Umowy.

Odp. Rozliczenie ryczałtowe

- Proszę o wyjaśnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, gdyż zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu Nr GK.271.17.2012 z dnia 31.08.2012 punktem III.3.3 Wykonawcy muszą posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie, kanalizacji sanitarnej obejmująca swym zakresem kanalizację sanitarną, grawitacyjna z przyłączami, tłoczną, przepompownię ścieków o wartości minimum 3 800 000,00 zł brutto, przy czym jedno zadanie winno zawierać łącznie w swym zakresie wykonanie:

- kanał grawitacyjny o dł. min. 1200 mb

- przyłącza kanalizacyjne o dł. min. 1600 mb

- przewiert rurą stalową o dł. min. 290 mb

- rurociąg tłoczny o dł. min. 300 mb

- przepompownia ścieków 1 szt.

- otworzenie nawierzchni asfaltowej o pow. min. 4800 m2

natomiast SIWZ w punkcie 5.3 widnieje zapis:

Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie tj.: posiadają doświadczenie w realizacji co trzech robót budowlanej polegających na budowie, kanalizacji sanitarnej obejmująca swym zakresem kanalizacje sanitarna, grawitacyjną z przyłączami, tłoczną, przepompownię ścieków o wartości minimum 3 800 000,00 zł brutto.

Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz ewentualną korektę w SIWZ lub Ogłoszeniu o zamówieniu.

Odp. Zmiany dokonano w dniu 06.09.2012  jak w SIWZ

- Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego o niezbędny zakres do wykonania zamówienia tj. Profil podłużny kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej.

Odp. Zamieszczono na stronie internetowej

- Dla zachowania uczciwej konkurencji oraz dla równego traktowania Wykonawców uprzejmie proszę jednoznacznie sprecyzować, w jakich ulicach przebiegają odpowiednie długości sieci kanalizacji grawitacyjnej do wykonania wraz z wykonaniem studni od… do…  Zamieszczona dokumentacja projektowa nie wykazuje tego jednoznacznie:

- rys. nr 38 błędnie sumuje długość sieci 526,5 m , a powinno być 506,5 m;

- brak profilu podłużnego kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC Dn 200 w ul. Zielonej

Z rys. nr 10 wynika, iż kanał do wykonania w ul. Zielonej od studni nr 180 do studni nr 190

( 11 szt. studni) wynosi 445,00m. Czy zatem łączny zakres do wykonania kanału grawitacyjnego PCV Dn 200 wyniesie 1352,00 mb czy jak podaje Zamawiający w SIWZ oraz przedmiarze robót 1278,00 mb.

Proszę, zatem o jednoznaczne sprecyzowanie wymaganych długości odpowiednich kanałów do wykonania z podaniem zakresu studni Nr… do studni nr … oraz do jakich studni istniejących Wykonawca będzie się włączał.

Odp. Wymagane długości odpowiednich kanałów do wykonania:

Ul. Wojska Polskiego – od studni Nr 77 do studni nr 82 – 212,5 mb;

od studni Nr 82 do studni nr 92  i SR 5  – 502,5 mb

od studni Nr 222 do studni nr 205 – 211,5 mb

od studni Nr 205 do studni nr 206 – 7,5 mb

od studni Nr 206 do studni nr 217-218 – 82,0 mb

od studni Nr 205 do studni nr 204 – 7,5 mb

od studni Nr 204 do studni nr 203 – P5 – 59,5mb (ul. boczna – Stawowa)

ul. Zielona - od studni Nr 189 do studni nr 188 – 22,0 mb

od studni Nr 188 do studni nr 184 – 174,0 mb

a) i b) – zgodnie z SIWZ.

- Zamawiający wymaga w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie/ teren położony bezpośrednio przy zalewie, wysoki poziom wód gruntowych.

Czy zatem zamawiający posiada dokumentacje geologiczna? Jeśli tak to, w celu dokonania prawidłowej wyceny zamówienie, prosimy o zamieszczenie jej na swojej stronie internetowej.

Odp. Zamawiający  zaleca wizję w terenie. Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji geologicznej.

5.W przekroju konstrukcyjnym odtworzenia nawierzchni na drogach gminnych i powiatowych wg. KR3 Zamawiający przedstawił na połączeniu nawierzchni użycie taśmy bitumicznej o wysokości 5,5 cm. Pozycji takiej nie ma w przedmiarze robót. Czy w związku z powyższym należy uwzględnić przy wycenie zastosowanie taśmy bitumicznej czy też nie?

Odp. Należy uwzględnić przy wycenie zastosowanie taśmy bitumicznej

6.Czy w sytuacji kiedy oferent w wykazie wykonanych prac wyszczególni realizacje jednej roboty budowlanej o wartości 12 000 000 ,00 zł. brutto zamiast trzech robót o wartości 3 800 000,00 zł. brutto każda , warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony? ( pktIII.3 pdpkt.3.3 SIWZ)

Odp. Nie zostanie spełniony .Zamawiający wymaga posiadania doświadczenia w realizacji zamówienia  co najmniej  trzech robót budowlanych o wartości minimum

3 800 000,00 każde brutto.

7. Czy Zamawiający mógłby wskazać zakres prac przedmiotowego postępowania, w którym niezbędna jest obecność kierownika robót konstrukcji budowlanych? ( pkt 5.4.4. pakt d. SIWZ)

Odp. Obecność kierownika robót konstrukcji budowlanych nie jest wymagana.

Pozostała  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje  należy  traktować jako integralną  część specyfikacji istotnych

warunków  zamówienia.

Wójt Gminy Poraj

/-/  Łukasz Stachera