Urząd Gminy                                                                                        Poraj dnia  09.11.2012 r.

42-360 Poraj

ul. Jasna 21

Dot. przetargu na „Budowa budynku gminnego przedszkola  w Żarkach Letnisko.

Wyjaśnienie treści SIWZ  Nr.GK.271.24.2012

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 w związku z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Pytania:

Pyt.1 Proszę o zamieszczenie szczegółowego rysunku sceny.

Odp .Inwestor nie dysponuje szczegółowym rysunkiem  sceny. Scenę należy wycenić w oparciu o projekt budowlany.

Pyt 2. Czy plac zabaw wchodzi w zakres przetargu?

Odp. Plac zabaw nie wchodzi w zakres wyceny

Pyt 3. Czy wykonanie nawierzchni syntetycznej wchodzi w zakres przetargu?

Odp. Wykonanie nawierzchni syntetycznej nie  wchodzi w zakres przetargu.

Pyt 4. Proszę o podanie ilości poszczególnych drzew i krzewów do nasadzenia.

Odp. Do oferty należy przyjąć tylko żywopłot  zgodnie z przedmiarem

Pyt 5. Czy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich nawierzchni utwardzonych czy tylko chodników przy budynku?

Odp. Do wyceny należy przyjąć tylko dojścia do budynku wraz z podestem przy wejściu głównym oraz tarasy przy budynku

6.Czy  budowa   zbiornika bezodpływowego  wchodzi  w zakres  realizacji

obecnego  etapu budowy.

Odp. szambo  należy  przyjąć do  wyceny  zgodnie z przedmiarami  branży

sanitarnej – poz. 179.

7.Proszę  o wyjaśnienie  , z jakich  materiałów   zaprojektowano  stolarkę  okienna  i drzwiową Z dokumentacji  wynika , że  cała stolarka aluminiową , to samo wynika  z dokumentacji. W przedmiarach  ujęte są  prawdopodobnie  tylko  2 szt. drzwi  aluminiowych ( i to nie wiadomo  które, gdyż w przedmiarach  brak wyrażeń obmiaru).Reszta okien  i drzwi

jest określona  jako stolarka  PCV. Poza  tym  w przedmiarach  ujęto jakieś  drzwi wahadłowe i przesuwne ( nie wiadomo z jakiego materiału), których nie ma na rzucie budynku. Proszę o jednoznaczne określenie  jakie  drzwi  należy  zastosować oraz o skorygowanie zestawienia  stolarki lub  przedmiaru.

Odp. Stolarkę  okienna  i drzwiowa  należy  wycenić  zgodnie z poprawionym POGLĄDOWYM  zestawieniem  stolarki. Drzwi aluminiowe , których nie ma w tym zestawieniu  a  należy ująć  je w wycenie  zgodnie z przedmiarami , są to drzwi wejściowe do kotłowni EI30 o wym.90x200, oraz drzwi 120x200 wejście boczne. Drzwi wahadłowe  oraz przesuwne  należy wycenić  w oparciu  o rzut przyziemia  (rys. nr 3) na którym  są one widoczne.

8. Według  pisma  wyjaśniającego treść  SWIZ  nr GK.271.24.2012 z dnia

06.11.2012 na  podstawie  pytania  nr 4 należy  wprowadzić  korektę  w

pozycji  nr 139 przedmiaru  robót. Pozycja  nr 139  jest powiązana z

pozycja  138  w której  zawarte są  prace  związane  z przygotowaniem

podłoża pod  puszki. Czy  dla pozycji   nr 138 również  należy

wprowadzić   korektę.

Odp. W pozycji 138 nie należy wprowadzać żadnych poprawek, gdyż przygotowanie podłoża pod puszki dla gniazd jest już ujęte  w poz. 146. Zwiększenie ilości  montażu puszek w poz. 139 (ujęte w poprzednich odpowiedziach) jest sumą puszek dla łączników oraz gniazd.

9.W przedmiarze  robót   branży  elektrycznej  brak  prac związanych  z wykonaniem  instalacji systemy monitoringu  wizyjnego  CCTV.

Odp. Przedstawiony oferentom przedmiar nie obejmuje wyceny systemu CCTV, gdyż  ze względu na ograniczony budżet ( ustalenia wewnętrzne pomiędzy główną jednostką projektową i inwestorem) nie wchodzi on w zakres zadania, podobnie jak montaż np. głośników systemu radiowęzła czy dostawa UPS-a, który również jest w projekcie –jednak nie wchodzi w zakres zadania.

10.W udostępnionym projekcie budowlanym instalacji elektrycznych brak rysunku E-18. Proszę o uzupełnienie.

Odp. Rysunek w za laczeniu

Wszystkie ogrodzenia, które zostaną rozebrane na czas budowy po jej zakończeniu mają zostać odtworzone. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty z tego wynikające.

Pozostała  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje  należy  traktować jako integralną  część specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia.

Wójt Gminy Poraj

/-/  Łukasz Stachera