Urząd Gminy                                                                                        Poraj dnia  08.11.2012 r.

42-360 Poraj

ul. Jasna 21

Dot. przetargu na „Budowa budynku gminnego przedszkola  w Żarkach Letnisko.

Wyjaśnienie treści SIWZ  Nr.GK.271.24.2012

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez wykonawców Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 w związku z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Pytania:

Pyt 1. Proszę o poprawę omyłki występującej w załączniku nr 4 do SIWZ „ Wykaz robót budowlanych” w wersie piątym od góry napisano „ kubaturze minimum 1000m2 ” a powinno być „ powierzchni użytkowej minimum 1000m2

#### Odp.  Prawidłowy zapis to” ..powierzchni użytkowej minimum 1000 m2.

Pyt 2. Drzwi wejściowe aluminiowe 630 x 280 – 1 szt. przekraczają dopuszczalne katalogowe wymiary jeżeli chodzi o wysokość – proponujemy zastosowania naświetla górą tak jak to jest w drzwiach 210 x 280 – 8 szt.

Odp. Analogicznie  tak jak w drzwiach 210 x280 należy zastosować  na świetle górą.

( zgodnie z prawidłowym zestawieniem stolarki w załączniku

Pyt 3. Drzwi 210 x 280 – 8szt.: wg rzutów 7 szt. to drzwi zewnętrzne a 1 szt. do drzwi wewnętrzne – czy do oferty przyjąć 1 szt. jako drzwi wewnętrzne zimne? Jeśli tak to jakie szkło zastosować: takie jak na zestawieniu stolarki czy można zmienić na pojedyncze np.. bezpieczne VSG 44.2

Odp.Do oferty należy przyjąć jedną sztukę drzwi  210 x 280 jako drzwi wewnętrzne zimne.

Pyt 4. Drzwi 100 x 205 – 32 szt. i 90 x 205 – 21 szt. : z rzutów wynika, że są to drzwi wewnętrzne: pytanie czy na pewno aluminiowe, a jeśli tak to czy na pewno szkło zespolone ciepłe wg zestawienia 6hart./16/44.1 czy można zmienić na pojedyncze np.. bezpieczne VSG 44.2 i czy można je wykonać jamko drzwi zimne

Odp. Należy  przyjąć do wyceny drzwi  wewnętrzne PORTA STYL ( zgodnie z poprawionym zestawieniem stolarki)

Pyt 5. Jakie wyposażenie do każdych  drzwi ( antaba/klamka, ilość zamków, samozamykacze, inne?)

Odp. W drzwiach wejściowych do  przedszkola ( 2 sztuki) należy  zastosować samozamykacze, klamki oraz po dwa zamki na każde drzwi , w pozostałych drzwiach klamka + zamek.

Pyt 6. Bardzo proszę o potwierdzenie koloru : zew. Grafit wew. Białe – w przypadku aluminium zastosowanie dowolnego koloru RAL z obu stron takiego samego jest bardziej

„ ekonomiczne ” niż zastosowanie dwóch różnych kolorów zew. I wew.

Odp. Należy przyjąć kolor tak jak na zestawieniu stolarki tj. zewnętrzny grafit ,wewnętrzny biały

Pyt 7. Bardzo proszę również o przesłanie rozwiązań konstrukcyjnych( przekrojów) dotyczących okien załamanych 371 x 343 – 12 szt.

Odp. Okna  załamane przyjęto jako przeszklenia stałe. Rozwiązania konstrukcyjne i sposób montażu zgodnie z zaleceniami producenta.

Pyt 8 Prosimy o wyjaśnienie czy w okresie udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Zamawiający będzie we własnym zakresie i na własny koszt wykonywał czynności konserwacyjne ( w tym obligatoryjnie przeglądy techniczne ) urządzeń, które wykorzystane zostaną przy realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie i na warunkach wymaganych przez producentów tychże urządzeń.

Odp. Wykonywanie czynności konserwacyjnych urządzeń  wykorzystanych przy realizacji zadania pn: Budowa Gminnego Przedszkola w Żarkach Letnisko w okresie gwarancji danego urządzenia należy do Wykonawcy robót w zakresie i na warunkach wymaganych przez producenta tych urządzeń

Pyt 9. Biorąc pod uwagę wartość przedmiotowej inwestycji prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy z 10 % na 5% wartości wynagrodzenia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ , że Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Pyt10. Zamawiający przewidział możliwość fakturowania częściowego do kwoty stanowiącej 70% wartości wynagrodzenia(§ 9 ust. 1 projektu Umowy). Z uwagi na wysoką wartość przedmiotu zamówienia prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację w/w zapisu poprzez umożliwienie fakturowania częściowego do kwoty stanowiącej 90% wartości przedmiotu Umowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ-  częściowego fakturowania do 70 % wartości umowy.

Pyt 11. Zamawiający przewidział szeroki katalog wysokich kar umownych, jakie może naliczać Wykonawcy (§ 12 projektu umowy ). Jednocześnie zamawiający nie przewidział dla Wykonawcy analogicznej możliwości naliczania względem siebie kar, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków względem Wykonawcy. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia powołanego powyżej zapisu poprzez umożliwienie Wykonawcy naliczania Zamawiającemu kar umownych z tytułu zwłoki w przekazie placu budowy, przekazaniu dokumentacji, dokonywaniu odbiorów, dokonywaniu płatności – na takim samym poziomie, na jakim może je naliczać Zamawiający względem Wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza  rozszerzenia  wysokości kar gdyż nie przewiduje   zwłoki

w przekazaniu  placu budowy i  dokumentacji, dokonywaniu odbiorów  oraz  płatności

Pyt 12. Czy budowa i wyposażenie placu zabaw jest objęte zamówieniem?

SIWZ w pkt 3 : opis przedmiotu zamówienia, nie wymaga tego elementu.

Odp. Budowa i oraz wyposażenie placu zabaw  nie jest objęte zamówieniem

Pyt 13. Czy wyposażenie pomieszczeń zmywalni, rozpakowania cateringu, pralni jest objęte zamówieniem? ( Pralka, lodówki, zmywarki, płyta grzewcza )

Odp. Wyposażenie nie jest objęte zamówieniem

Pyt 14Czy meble widoczne na rzutach budowlanych ( szafki w szatniach, blaty w pomieszczeniach przygotowania posiłków ) oraz stoliki uczniowskie, krzesła i inny sprzęt szkolny o którym mowa w pkt 7,5 projektu budowlanego ( technologia ) są objęte zamówieniem? Jeśli tak prosimy o szczegółową specyfikację.

Odp. Meble nie są objęte wyposażeniem

Pyt 15. Czy toalety zgodnie z pkt 7,2 i 7,3 projektu budowlanego ( technologia ) mają być wyposażone w zasobniki na ręczniki, dozowniki mydła, zamykane pojemniki na odpady?

Jeśli tak to prosimy o podanie ilości, przykładowych typów i producentów.

Wyposażenie nie jest objęte wyposażeniem

Pyt 16. Prosimy o wskazanie jakie pochwyty należy zamontować w toaletach dla niepełnosprawnych z podziałem na toalety dla dzieci i dla dorosłych.

Odp. Należy przyjąć na każdą łazienkę dla niepełnosprawnych dwa pochwyty stałe i dwa ruchome

Pyt 17. W projekcie instalacji sanitarnych jest mowa, że spłukiwanie muszli ustępowych będzie realizowane za pomocą stelaży Geberit. Prosimy o potwierdzenie.

Odp. Do wyceny należy przyjąc armaturę przystosowaną dla dzieci natomiast dla dorosłych  wc kompaktowe

Pyt. 18. Czy w przypadku ceramiki sanitarnej w toaletach dla dzieci należy montować ceramikę standardową, uzależniając wysokośc zawieszenia od przewidywanego wzrostu dzieci? W przypadku rezygnacji ze stelaży i montażu WC kompaktów takie obniżenie nie jest możliwe.

Odp. Odp. Do wyceny należy przyjąc armaturę przystosowaną dla dzieci natomiast dla dorosłych  wc kompaktowe

Pyt 19. Czy elementy uwzględnione na rys 2, Projekt zagospodarowania terenu, Projektu budowlanego: Tablica z regulaminem, ławki z oparciem, Kosze na śmieci, trzepak są objęte zamówieniem. Jeżeli tak, to prosimy o więcej informacji nt. tych elementów.

Odp. Elementy  te nie podlegają wycenie

Pyt. 20. Czy wykonanie nawierzchni trawiastych pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu wchodzi w zakres działania?

Odp. Nawierzchnie trawiaste nie podlegają wycenie

Pyt 21. Na jakiej podstawie przyjęto ilość nasadzeń  przedmiarze? Czy dobór proponowanej roślinności jest dowolny?

Do oferty należy przyjąć tylko żywopłot zgodnie z przedmiarem

Pyt 22. Co projektant miał na myśli pisząc:

Woda opadowa z nawierzchni parkingów będzie spływała poprzez ektodermy na otaczające tereny zielone po uprzednim odprowadzeniu jej do właściwych parametrów.

Odp. Parkingi  z kostki nie są objęte zamówieniem.

Prosimy o doprecyzowanie, szczególnie informacji o doprowadzeniu wody opadowej do właściwych parametrów.

Pyt.1 Proszę o zamieszczenie szczegółowego rysunku sceny.

Pyt 2. Czy plac zabaw wchodzi w zakres przetargu?

Pyt 3. Czy wykonanie nawierzchni syntetycznej wchodzi w zakres przetargu?

Pyt 4. Proszę o podanie ilości poszczególnych drzew i krzewów do nasadzenia.

Pyt 5. Czy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich nawierzchni utwardzonych czy tylko chodników przy budynku?

Pozostała  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje  należy  traktować jako integralną  część specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia.

Wójt Gminy Poraj

/-/  Łukasz Stachera