Urząd Gminy                                                                                        Poraj dnia  12.11.2012 r.

42-360 Poraj

ul. Jasna 21

Dot. przetargu na „Budowa budynku gminnego przedszkola  w Żarkach Letnisko.

Wyjaśnienie treści SIWZ  Nr.GK.271.24.2012

W związku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożonymi przez Wykonawców Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 w związku z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Pytania:

Pyt.1 W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 06.11.2012 r. na pytanie  nr. 10 prosimy o  jednoznaczną odpowiedź czy w związku z faktem nie wyceniania robót żelbetowych  stropów nie wchodzą  one w zakres przedmiotu zamówienia.

Odp. Roboty żelbetowe stropów nie podlegają wycenie.

Pyt. 2 Czy jeżeli roboty żelbetowe stropów nie stanowią przedmiotu zamówienia, to czy w cenie oferty należy uwzględnić alternatywne  rozwiązanie stropów i konstrukcji więźby dachowej wynikające z opisu dokumentacji.

Odp. Zgodnie z dokumentacją projektową należy do wyceny przyjąć rozwiązanie  alternatywne konstrukcji dachowej w systemie MITEK-obudowa z płyt g-k.

Pozostała  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje  należy  traktować jako integralną  część specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia.

Wójt Gminy Poraj

/-/  Łukasz Stachera